济南益延科技发展有限公司药理实验仪器报价单

原山东省医学科学院设备站

| 序 号 | 产品名称 | 价格 (元) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YLS-1A多功能小鼠自主活动记录仪 | 8600 | 微电脑控制，可分时打印活动记录结果，可在规定值内任意设定方波输出，用于激怒、惊撅和其它电刺激试验（需激怒箱请选购，每个600元）。 |
| 2 | YLS-1B多功能大鼠自主活动记录仪 | 8900 | 微电脑控制，可分时打印活动记录结果，可在规定值内任意设定方波输出，用于激怒、惊撅和其它电刺激试验，机器配带两个大鼠活动筒(需增加请另购,每个600元)最多可连接5个筒。 |
| 3 | YLS-1C小动物活动记录仪 | 15000 | 该仪器是一种多用途、宽范围的小动物活动记录仪器，可用于小鼠、大鼠、豚鼠和兔的实验，使用原动物盛具，在不改变动物原生活环境的条件下实时监测，最长设定记录时间41天（或不设定工作时间），仪器内设储电设备，外电断电时还可工作10小时，也可外部直流供电，适合野外使用，是药理药效、药代动力、生理、毒理、环境保护、环境监测等实验常用的仪器之一，仪器自带微型打印机，可存储打印或即时打印，1-8通道任选，带微机接口，可用计算机提取测试数据，并带有暂停功能，用于喂食、喂水、卫生清理或其它情况。（包括主机和8个探头不包括笼具） |
| 4 | YLS-3E电子压痛仪 | 7500 | 机电一体，数据打印（即时打印和存储打印），微机联接，音频放大，两种操作控制（脚踏开关、面板按钮）配两种压头选用，施压均匀，数据准确。 |
| 5 | YLS-4C型转棒式疲劳仪 | 7600 | 微电脑控制，步进电机驱动，转速平稳、准确，调速快捷方便，时间设定简单，计时准确，自带打印，并带微机接口，易操作，易清理，美观耐用，是XZC-4B型的换代产品。 |
| 6 | YLS-3TB型跳台记录仪 | 8000 | 微电脑控制，液晶显示，电压可调，内电时钟可设定测试时间，记录时间18个小时，带微型打印机，打印数据可详可简。带短路报警系统，刺激限制电流可调整（仪器可任选一种大鼠跳台箱或小鼠跳台箱，如果两种都要：另加1500元）。 |
| 7 | YLS-6B智能热板仪 | 7000 | 微电脑控制，温控误差≤±0.2℃，记时单位0.01秒，二种打印方式（即时打印、存储打印），三种计时控制（手控、脚控、面板按钮）。可与微机连接。 |
| 8 | YLS-7C足趾容积测量仪 | 13000 | YLS-7C是YLS-7B的升级版，增加了外接优口，改用了液晶中文显示菜单，方便了设置、校正和数据记录的管理。良好的人机对话界面使测试数据显示的更清晰、更完整。测量误差≤±10μl，该仪器有背光灯、托手架、水面探针联动装置和可拆卸测量杯等。水面探针联动装置解决了需用人眼观看水面划线的操作困难，把复杂的操作变的非常简单、方便、准确，达到了一个完美的使用标准；托手架解决了浸放鼠爪时容易产生抖动的问题；高亮长寿背光灯使观察区变的通透明亮；可拆卸测量杯便于清洗和更换。该仪器是一款效价比非常优良的仪器。 |
| 9 | YLS-8A多功能诱咳引喘仪 | 8600 | 微电脑控制，气流式喷雾，雾化细度≤0.3um，密闭循环，带过滤装置，可在运行中加药，带数据打印、带咳声自动记录和手控记录，计时准确、设定方便，可与微机联接。读取数据，具有雾化液体使用范围宽、仪器用途广的优点。 |
| 序 号 | 产品名称 | 价格 (元) | 说 明 |
| 10 | YLS-9A生理、药理电子刺激仪 | 3600 | 微电脑控制，输出电压范围宽2~200V，限制电流可调0.01~4mA，双向脉冲输出，6种输出类型，8种存储设定，可组合成各种实验所需方波，带同步输出、外部输入和外接开关，液晶面，中文显示，便携手提式结构，坚固耐用，使用方便。是教学和科研理想的仪器。 |
| 11 | YLS-10B小鼠转轮式疲劳仪 | 21000 | YLS-10B小鼠转轮式疲劳仪是在YLS-10A的基础上增添了力竭判断参数和PC机监控程序，更好地实现了多机联用,该仪器可用于抗疲劳药物的研究、肌松药物的研究、神经系统药物的研究以及对动物不同运动强度下的生理指标变化的研究和药物毒性对实验动物运动性能影响的研究。转速范围：10～50转/分，调整步长1转，刺激电流：0.05～2mA，调整步长0.01mA，通道设定：1～8个，电击耐受时间：1.5～5秒，调整步长0.1秒，实验设定时间：1分钟 ～9小时59分钟，或不设定，带设置通道自动断电停转功能，自带微型打印机，有自动打印和手动打印功能，内存可存储35组数据，带PC接口，带奔跑难度调整板。是平板跑步机的换代产品。 |
| 12 | YLS-11A通道式鼠足支撑力测量仪 | 9800 | 测量大、小鼠两后足支撑力的差别，是目前筛选镇痛、抗炎药物较先进的一种方法，动物在无约束的情况下炎症疼痛足与正常足之间会出现支撑体重的力量差别，差别越大说明炎症足越疼痛，使用有镇痛作用的药物可以减少其差别，以此可来鉴定抗炎、镇痛药物的药效。测量数据可直接打印或连接PC机将数据导入Excel。通道更换简单，卫生清理方便。 |
| 13 | YLS-12A鼠尾光照测痛仪 | 7200 | 该仪器适用于大小鼠光照甩尾测痛，红外光照射长条光斑，定位方便，光功率16级可调，计时最小单位0.01秒，手动或光电两种记时方式，内电时钟连续运行10年，自带微型打印机，带微机数据接口和通讯程序。仪器内存10组数据，每组100个数据，仪器配带大小鼠固定筒，方便了使用人员，保证了操作安全。 |
| 14 | YLS-13A大小鼠抓力测定仪 | 7800 | 用该仪器对大、小鼠抓力进行测试是为了评价药物、毒物、肌肉松驰剂、中枢神经抑制剂、兴奋剂等对动物肢体力量的影响程度，同时也可对动物的衰老、神经损伤、骨骼损伤、肌肉损伤、韧带损伤程度以及其恢复程度进行鉴定，这是一种使用范围很广的仪器。最大拉力0～2000g，读数精度：0.1g，拉力误差：≤0.3g，有微机接口和应用程序，两种控制方式（脚踏开关和面板开关），带有微型打印机，设有测试2～10次自动计算均值功能，配有两种抓力板（大鼠、小鼠）。 |
| 15 | YLS-14B小动物血栓生成仪 | 22000 | 小动物血栓生成仪能全程检测活体动物体内血栓的生成和成栓过程，使用了红外检测方式，能即时检测血管因血栓形成而引起的变化，显示血管的阻塞率，记录血栓阻塞变化趋势。仪器用微电脑控制，液晶显示，自带微型打印机，可连接微机，配置解剖板，照明灯，有设置方便，操作简单，数据准确等特点，是教学、科研的理想仪器。注：标配大鼠探头，如需小鼠探头另加2600元。 |
| 序 号 | 产品名称 | 价格 (元) | 说 明 |
| 16 | YLS-15A大鼠转轮式跑步机（五通道） | 21000 | 大鼠转轮式跑步机是继大鼠平板跑步机之后的又一项突破性成果。它以使用方便、结构合理，外型美观的优势，受到使用者的喜爱。仪器采用了无轴式转轮、轮罩合一的弧形运动跑道，自然的转轮弧度适合动物的生理结构和运动要求，合理的刺激电极保证了动物能达到运动极限。仪器采用PC机控制，最多可联接三十二个跑道，方便了大样本、同时间、同条件下的实验要求，仪器人机对话方便，参数设置简单，数据采集齐全，观察动物直观，数据导出快捷，并创新的设计了动物力竭指标参数设定项目，更真实地反映动物力竭的生理状态，这是目前任何一种动物疲劳试验设备所不能达到的,需增加一通道请另购,每套3800元。 |
| 17 | YLS-16A小动物骨骼强度测定仪 | 8500 | YLS-16A小动物骨骼强度测定仪专门用来检测药物、食品对小动物骨骼组织荷载功能、骨强度影响程度的仪器，最大施压压力：25kg，最大测试骨长度：75mm，最小测试骨长度：20mm，全程最大测量误差：＜±50g，分辨率：1g，每次测试所需时间：＜30s，带内置微型打印机，带微机接口，可将测试数据传输到微机上。 |
| 18 | YLS-17B避暗穿梭测试仪 | 12000 | 微电脑控制，液晶显示，带微型打印机，带微机接口，设定方便，记数准确。可做大、小鼠的避暗、穿梭、焦虑实验。(仪器可任选一种大鼠避暗穿梭箱或小鼠避暗穿梭箱，如果两种都选要另加1500元) |
| 19 | YLS-18A悬尾测试仪 | 18600 | 微电脑控制，数码显示，该仪器采用红外热释电技术， 仪器可任选大鼠悬尾箱或小鼠悬尾箱，小鼠标配8个悬尾箱、大鼠标配4个悬尾箱，如果两种都要另加钱；带微型打印机、微机接口，可将数据传输到微机上。设定方便，记数准确。测试结果为活动时间和静动百分比。 |
| 20 | YLS-19A大鼠电动断头器 | 4000 | 大鼠电动断头器，其操作及其简单，使用非常安全，清理十分方便很适合处理大量的实验动物，它的出现必将成为生理、药理、毒理等学科实验室里必不可少的工具。 |
| 21 | YLS-20A控温加热垫（配聚乙烯解剖板两块） | 3600 | YLS-20A控温加热垫是小动物在麻醉手术中保持体温避免体温过低而造成死亡的常用设备，该加热垫既可独立使用，又可与大小鼠解剖板配合使用，使用方便灵活，控温精度达±0.2℃，加热垫为双路输出双路控制，同时配有双路解剖手术照明灯输出控制，和双路独立温度传感器，极大地方便了使用者，是一款动物实验中必不可少的辅助工具。 |
| 22 | YLS-5Q台式超级控温烫伤仪 | 6500 | 该仪器控温精度高，计时准确并带触及皮肤压力的调整机构，美观使用。设置温度：50-150℃，调整步长0.01℃，升温速率：25℃升至100℃＜4分钟，控温精度：±0.1℃，显示精度：0.1℃，计时设置：0.1-999.9秒，调整步长 0.1秒，显示精度：0.01秒，烫头规格：1# 4cm2 2# 3cm2 3# 2.5cm2 4# 2cm2 ，触及皮肤压力范围：1档500g 2档1000g 3档1500g也可在两档之间选择，带不锈钢趴伏板，带手控按钮。 |
| 23 | YLS-21A冷热板测痛仪 | 26000 | 该仪器除有设定温度宽（0℃~60℃），温控精度高（±0.3℃），计时误差小（误差0.01秒）的基本要求外，并有液晶屏中文显示、自带微型打印机、USB微机接口和动物盛装快捷，数据显示齐全、观察动物方便，自动累计抬足时间和抬足次数等优点。是一种真正一机两用的镇痛药物实验仪器。 |
| 序 号 | 产品名称 | 价格 (元) | 说 明 |
| 24 | YLS-25A电动耳肿打耳器 | 2600 | 电动耳肿打耳器采用了电动推杆为动力，冲头固定，托耳盘升降的方式，解决了从冲头中心射出激光束为耳片提供定位点的问题，保证了冲耳片的精准性，同时也方便了冲头的更换。电动耳肿打耳器，配有三种冲头，Φ8 mm，Φ7 mm, Φ6mm，适合不同品系，不同大小的动物，（如有特殊规格要求还可定制），冲头使用了马氏刀具用不锈钢制成，锋利、不锈，可连续使用2万次无需磨砺，冲头上部带有推出杆，可将冲下的耳片从冲头中推出，放置到盛接器皿中。 |
| 25 | YLS-Q1型小鼠固定筒架 | 550 | 根据实验要求可随意拆卸调整角度，可盛装15~27克小鼠（5筒1组） |
| 26 | YLS-Q2型大鼠固定筒架 | 600 | 根据实验要求可随意拆卸调整角度，两种规格，标配盛装150~300克大鼠，选盛装300-400克大鼠每套600元（2筒1组）。 |
| 27 | YLS-Q3多功能兔固定架 | 980 | 全架由不锈钢材料制成，可折迭、升降，前后角度调整，仰角调整0～30°，俯角调整0～20°，兔头固定板调整0～70mm（6档），带两个有机玻璃兔开口器，适用范围2～3kg（兔子）。 |
| 28 | YLS-Q5大鼠灌胃器 | 20 | 该大鼠灌胃器是根据大鼠咽部和食道的生理特征设计制造的，有不损伤食道和使用方便的特点，是理想的大鼠灌药工具。灌胃器是由不锈钢制成，坚固耐用不生锈，易清理。全长81mm，头径2.5mm，出口直径1.5mm,标准注射器接口。 |
| 29 | YLS-Q6小鼠灌胃器 | 20 | 该小鼠灌胃器是根据小鼠咽部和食道的生理特征设计制造的，有不损伤食道和使用方便的特点，是理想的小鼠灌药工具。灌胃器是不锈钢制成，坚固耐用不生锈，易清理。全长51mm，头径2.5mm，出口直径1.5mm，标准注射器接口。 |
| 30 | YLS-Q7激怒筒 | 800 | 用于小鼠的激怒实验 |
| 31 | YLS-Q8实验惊厥架 | 300 | 做小鼠惊厥实验用 |
| 32 | YLS-Q9小鼠尾注固定架 | 300 | 这一款简易方便能用于小鼠尾静脉注射的固定架，具有装鼠方便、固定牢固、调整灵活、简捷美观等特点，特别适合初学尾静脉注射的人使用，是教学实验的理想器械。 |
| 33 | YLS-Q10大鼠尾注固定架 | 400 | 这一款简易方便能用于大鼠尾静脉注射的固定架，具有装鼠方便、固定牢固、调整灵活、简捷美观等特点，特别适合初学尾静脉注射的人使用，是教学实验的理想器械。 |
| 34 | YLS-Q11小动物解剖板 | 400 | 大、小鼠和豚鼠通用，材料：聚乙烯，配解剖照明灯，体积320×230×15mm。 注：每块300元不配解剖照明灯 |
| 35 | YLS-Q12小动物脏器收集盘 | 16 | 本产品是用于药理、生理、毒理等实验解剖动物时盛装动物内脏 的器具，采用透明食品级PVC 材料， 无毒 ，无色、无味 ；采集后可叠罗存放，是一款理想的动物解剖脏器存放器具。一套包括一件下层盘，5件一次性上层盘；上层盘另购2元一件。 |
| 36 | YLS-7CQ足趾容积测量仪辅助升降装置 | 1600 | 该装置的出现彻底解决了对大鼠、小鼠足趾肿胀数据进行精确测量的难题，避免了实验人员用手捉持动物进行测量时出现的误差，提高了实验效率和测量的准确性，是足趾容积测量仪器的最佳选配件。 |
| 37 | YLS-Q13干粉灌胃器 | 2600 | 大鼠灌胃针：长70mm 内径2.22mm 外径2.7mm 推杆直径2.17mm 小鼠灌胃针：长40mm 内径1.6mm 外径2.0mm 推杆直径2.17mm 推入器：一档最大推力6kg 二档最大推力10kg，配大、小鼠干粉灌胃针各10支。 |

联 系 人：李晓峰 13869109668   李文青 15953176969

联系地址：济南市北园大街七一路16号

电    话：0531－82958006、82607073

传    真：0531-82607073

产品网址：www.lixiaofeng111.com

邮    箱：lixiaofeng111@yahoo.com.cn

收款资料：

1.单位名称：济南益延科技发展有限公司

开 户 行：中信银行北园路支行

账号：73724 10182 80005 7008

- 单位名称：济南益延科技发展有限公司

开户行：农行大舜支行

账号：126801040006546